{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["523","525","523-525走廊"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"523","index":0,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,1,4],[3,1,3,4],[8,1,8,4],[15,1,15,4],[27,1,27,4],[37,0,37,4],[38,0,38,4],[39,0,39,4]]}
["长春大学旅游学院523施工工艺实训室装饰报价单"]
[]
["项目名称","数量","单价","合计","说明"]
["棚面"]
["异形棚","21.87㎡"]
["原棚面基层清理","65.35㎡"]
["大白石膏基层","101.48㎡"]
["乳胶漆","101.48㎡"]
["地面"]
["地台","21.987㎡"]
["地板","8.72㎡"]
["地砖","13.26㎡"]
["15厚钢化玻璃","项"]
["地热管铺装","8.72㎡"]
["地胶","52㎡"]
["墙面"]
["墙面清理","118.37㎡"]
["大白基层","118.37㎡"]
["乳胶漆","118.37㎡"]
["踢脚线","33.82㎡"]
["孔板","15.55㎡"]
["窗台理石板","4个"]
["窗口","4个"]
["穿衣镜","1个"]
["洗手台盆制作","1个"]
["洗手盆","1个"]
["工法区墙面展示物品","项"]
["其他"]
["电工施工面积","66.528㎡"]
["灯具及开关面板","项"]
["垃圾清运","项"]
["材料运输","项"]
["成品保护","项"]
["原教室材料搬运","项"]
["水工工费","项"]
["力工上楼","项"]
["合计"]
["      备注说明：1.本报表未含弱电费用,若产生弱电项目,甲乙双方平等友好协商。"]

{"sheet":"525","index":1,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,4],[2,1,2,4],[10,1,10,4],[19,1,19,4],[29,0,29,4],[30,0,30,4]]}
["长春大学旅游学院525材料展示实训室装饰报价单"]
["项目名称","数量","单价","合计","说明"]
["棚面"]
["造型棚","36.98㎡"]
["原棚面清理","35.33㎡"]
["大白基层","95.85㎡"]
["乳胶漆","95.85㎡"]
["地面"]
["地砖","66.805㎡"]
["踢脚线","32.94㎡"]
["墙面"]
["大白","115.29㎡"]
["乳胶漆","115.29㎡"]
["原墙面清理","115.29㎡"]
["理石窗台板","4个"]
["工选区墙面基层","36.96㎡"]
["墙面展示柜","45.35㎡"]
["展示柜展示物品","项"]
["工法区展示物品","项"]
["其他"]
["电工施工面积","66.805㎡"]
["灯具及开关面积","项"]
["垃圾清运","项"]
["材料运输","项"]
["成品保护","项"]
["原教室材料搬运","项"]
["力工上楼","项"]
[]
["合计"]
["      备注说明：1.本报表未含弱电费用,若产生弱电项目,甲乙双方平等友好协商。"]

{"sheet":"523-525走廊","index":2,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,4],[2,1,2,4],[20,0,20,4],[21,0,21,4]]}
["长春大学旅游学院523--525实训室走廊装饰报价单"]
["项目名称","数量","单价","合计","说明"]
["墙面"]
["原墙面清理","240.7㎡"]
["乳胶漆","240.7㎡"]
["棚面乳胶漆","80.43㎡"]
["电工费","80.43㎡"]
["灯具及开关面板","项"]
["垃圾清运","项"]
["材料运输","项"]
["力工上楼","项"]
["成品保护","项"]
["研究中心形象墙","项"]
["走廊展示作品喷绘","项"]
[]
["合计"]
["项目间接费用"]
["总计税金"]
[]
["工程总计"]
["      备注说明：1.本报表未含弱电费用,若产生弱电项目,甲乙双方平等友好协商。"]